厦门大学化学化工学院仪器分析中心

麦克ASAP2020 BET 物理吸附仪实验机时申请表

| 以下由实验申请人填写： 申请日期： 年 月 日 |
| --- |
| 申请人： 负责人（或导师）： 所在单位： 联系方式：（请写明系别、专业、房间号）： 电话： E-mail： 样品形貌： 样品个数： 样品密度： 样品要求：粉末样品或者固态样品，300摄氏度焙烧，充分干燥。0.3~0.5 g左右（上样需具有40 m2比表面积，即样品质量/g*比表面积m2/g~40 m2，如样品制备不易，至少10 m2）。 实验目的及数据要求（请在下面实验条件表中选填，每个样品明确选择一个仪器分析条件项目号）： □1.仅测比表面积（需机时1-2小时） □2.比表面积+吸脱附曲线（需机时4-6小时） □3.比表面积+吸脱附曲线+介孔孔径分布（需机时6-10小时） □4.微孔（需机时10-20小时） □5.比表面积+吸脱附曲线+全孔孔径分布（需机时>24小时） 注意事项： * 用户应遵守本实验室的规章制度；实验完成后装样容器及时取回，未及时取回者下次申请延期安排； * 本机所有样品必须经过充分干燥；不接受低熔点或易分解的样品；谢绝磁性、毒性、放射性、易升华样品; * 粉末样品须压片，形状不限，仅用于放置样品粉末粘壁；样品若需回收请注明，粉末样品一般不予回收。 声 明： 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿； 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。 我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明。 负责人、导师签字： 年 月 日 |
| 实 验 条 件 | 填写预处理条件参考： 最高耐温： ℃，抽真空时间： 小时，（至少4小时以上，温度越低需抽真空时间加长。） |
|  | 序号 | 样品名称 | 预处理温度和时间 | 仪器分析条件项目号 | 样品是否回收 | 备注 |
| 检测人： 年 月 日 |
| 实用机时数： 应收费用： 用机人签名: 年 月 日 |